ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГОРОДА ОБОЯНЬ»

306230, Курская область, г. Обоянь, ул. Луначарского, 22

тел.: (471-41) 2-15-07

Перечень услуг и работ, связанных с содержанием и текущим ремонтом

общего имущества жилых домов

1. Содержание общего имущества жилого дома

а) стены и фасады:

- отбивка отслоившихся отделки наружной поверхности стен мест общего пользования (штукатурки, облицовочной плитки);

- снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков;

- укрепление козырьков, ограждений и перил крылец;

б) крыши и водосточные системы:

- укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета;

- укрепление защитной решетки водоприемной воронки;

- прочистка внутреннего металлического водостока от засорения;

- прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб;

- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак;

- укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмена наружного водостока;

- проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов;

- антисептирование, антипирирование деревянных конструкций;

в) оконные и дверные заполнения:

-  установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях в местах общего пользования;

-   укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях в местах общего пользования;

-  установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях в местах общего пользования;

-   закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;

-  укрепление оконных проемов в местах общего пользования;

2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- консервация и разконсервация систем центрального отопления;

- регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подвалах;

- регулировка и набивка сальников;

- уплотнение сгонов;

- испытание систем центрального отопления;

- очистка грязевиков воздухосборников;

- промывка системы центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом;

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

- сброс воздуха в домах с верхней разводкой (чердак);

- утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подвалах;

б) водопровод

- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подвалах;

- уплотнение сгонов;

- утепление трубопроводов;

- проверка исправности канализационной вытяжки;

- прочистка канализационных стояков от жировых отложений;

- устранение течи санитарно-технических приборов в технических подвалах;

- утепление трубопроводов в технических подвалах;

в) электроснабжение:

- укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки в местах общего пользования;

- прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах;

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов;

г) обслуживание общедомовых газовых сетей

3. Аварийное обслуживание:

а) водопровод и канализация:

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2-х м.);

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб – «лежаков» до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

б) центральное отопление

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов в местах общего пользования;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2 м.);

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

в) электроснабжение:

-  замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

-  замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройств и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов);

- замена плавких вставок в электрощитах;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное наполнение их  с пуском системы после устранения неисправности.

Директор ООО «УК города Обоянь» 				Н.А.Махова