ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД В 2016 ГОДУ

Перечень услуг и работ, связанных с содержанием и текущим ремонтом

общего имущества жилых домов

1. Содержание общего имущества жилого дома

а) стены и фасады:

- отбивка отслоившихся отделки наружной поверхности стен мест общего пользования (штукатурки, облицовочной плитки);

- снятие, укрепление вышедших из строя или слабо укрепленных домовых номерных знаков;

- укрепление козырьков, ограждений и перил крылец;

б) крыши и водосточные системы:

- укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапета;

- укрепление защитной решетки водоприемной воронки;

- прочистка внутреннего металлического водостока от засорения;

- прочистка внутреннего водостока из полиэтиленовых труб;

- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак;

- укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмена наружного водостока;

- проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов;

- антисептирование, антипирирование деревянных конструкций;

в) оконные и дверные заполнения:

-  установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях в местах общего пользования;

-   укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях в местах общего пользования;

-  установка и укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях в местах общего пользования;

-   закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;

-  укрепление оконных проемов в местах общего пользования;

2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:

а) центральное отопление:

- консервация и разконсервация систем центрального отопления;

- регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подвалах;

- регулировка и набивка сальников;

- уплотнение сгонов;

- испытание систем центрального отопления;

- очистка грязевиков воздухосборников;

- промывка системы центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом;

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

- сброс воздуха в домах с верхней разводкой (чердак);

- утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подвалах;

б) водопровод

- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подвалах;

- уплотнение сгонов;

- утепление трубопроводов;

- проверка исправности канализационной вытяжки;

- прочистка канализационных стояков от жировых отложений;

- устранение течи санитарно-технических приборов в технических подвалах;

- утепление трубопроводов в технических подвалах;

в) электроснабжение:

- укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки в местах общего пользования;

- прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах;

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов;

г) обслуживание общедомовых газовых сетей

3. Аварийное обслуживание:

а) водопровод и канализация:

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2-х м.);

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб – «лежаков» до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

б) центральное отопление

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов в местах общего пользования;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2 м.);

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

в) электроснабжение:

-  замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

-  замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройств и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов);

- замена плавких вставок в электрощитах;

г) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- откачка воды из подвала;

- отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное наполнение их  с пуском системы после устранения неисправности.

| 1. | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 2016 год | Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 2016 год не было. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2016 год | Случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2016 год не было. |
| 3. | Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в МКД и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД за 2016 год | Фактов выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с устанавливаемыми Правительством РФ правилами содержания общего имущества в МКД и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД за 2016 год не было. |

Дифференцирование платы за содержание и ремонт мест общего пользования многоквартирных домов в зависимости от благоустройства жилого помещения (руб./м2) ООО «УК города Обоянь» в 2016 году

| № п/п |  | Виды благоустройства |  | № услуг, работ согласно перечня | Стоимость работ, услуг, согласно перечня, включенная в тариф за техническое обслуживание мест общего пользования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | С учетом управления |
| 1. |  | т/о подвалов, тех.этаж., крыш |  | п.1 | 0-81 |  |  |
|  |  | т/о лестнич.клеток, маршей, двер.,окон |  | п.2 | 2-07 |  |  |
|  |  | т/о систем.канализ., х/водоснабж. |  | п.3 | 1-72 |  |  |
|  |  | т/о тепловых узлов систем гор.водоснабж. |  | п.4 | 0-43 |  |  |
|  |  | т/о системы электроснабжения |  | п.5 | 0-74 |  |  |
|  |  | Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 3-26 |
|  |  | Тариф |  |  | 5-77 |  | 9-03 |
| 2. |  | т/о подвалов, тех.этаж., крыш |  | п.1 | 0-81 |  |  |
|  |  | т/о лестнич.клеток, маршей, двер.,окон |  | п.2 | 2-07 |  |  |
|  |  | т/о систем.канализ., х/водоснабж. |  | п.3 | 1-72 |  |  |
|  |  | т/о системы электроснабжения |  | п.5 | 0-74 |  |  |
|  |  | Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 3-26 |
|  |  | Тариф |  |  | 5-34 |  | 8-60 |
| 3. |  | т/о подвалов, тех.этаж., крыш |  | п.1 | 0-81 |  |  |
|  |  | т/о лестнич.клеток, маршей, двер.,окон |  | п.2 | 2-07 |  |  |
|  |  | т/о систем. х/водоснабж. |  | п.3а | 0-76 |  |  |
|  |  | т/о системы электроснабжения |  | п.5 | 0-74 |  |  |
|  |  | Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 3-26 |
|  |  | Тариф |  |  | 4-38 |  | 7-64 |
| 4. |  | т/о подвалов, тех.этаж., крыш |  | п.1 | 0-81 |  |  |
|  |  | т/о лестнич.клеток, маршей, двер.,окон |  | п.2 | 1-88 |  |  |
|  |  | т/о системы электроснабжения |  | п.5 | 0-74 |  |  |
|  |  | Управление многоквартирным домом |  |  |  |  | 3-26 |
|  |  | Тариф |  |  | 3-43 |  | 6-69 |
| 5. | Вывоз ТБО |  | 46-17 руб/чел |  |  |  |  |
| 6. | Вывоз ЖБО из выгребных ям |  | 86-05 руб/чел |  |  |  |  |
| 7. | Вывоз ЖБО из наружных туалетов |  | 11-83 руб/чел |  |  |  |  |

Директор ООО «УК г. Обоянь»		                	Н.И. Тарасов