|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 Марта 15 кв. 13,14 кв. 16 | Ремонт эл. проводки Ремонт эл. проводки, эл. щит Чистка канализации Чистка канализации Итого: | 1770,00 1180,00 1180,00 2769,00 6899,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
| 2 | 8 Марта 15 кв. 13 | Отогрев стояка холодн. воды общего пользования | 1770,00 |
| 3 |  | МАРТ 2017г. |  |
| 4 |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | 8 Марта 15 | Обследование эл. оборудов. щита | 590,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
| 6 | 8 Марта 15 | Чистка канализации с помощью ассенизацион. а/м Чистка канализации Итого: | 1998,00 1180,00 3178,00 |
| 7 |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | 8 Марта 15 | Чистка канализации Ремонт кровли, чистка дымоходных труб Штукатурка дымоходной трубы Итого: | 2997,00 8310,00 1203,75 12510,75 |
| 9 |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 11 |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
| 12 | 8 Марта 15 | Ремонт эл. проводки Ремонт эл. щита общего пользования Итого: | 1180,00 590,00 1770,00 |
|  |  | Итого: | 26717,75 |