|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 Марта 22 | Очистка кровли от наледи, сосулек | 590,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
| 2 | 8 Марта 22 | Очистка кровли от наледи (сосульки) | 295,00 |
|  |  | МАРТ 2017г. |  |
| 3 | 8 Марта 22 | Ремонт эл. проводки Ремонт эл. проводки (замена лампочки) Ремонт эл. проводки Итого: | 310,00 605,00 323,00 1238,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
| 4 | 8 Марта 22 | Установка датчиков движения Установка датчика движения Итого: | 5208,00 1180,00 6388,00 |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | 8 Марта 22 | Ремонт эл. оборудования на площадке Чистка канализации Итого: | 885,00 1998,00 2883,00 |
| 6 |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
|  |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
| 7 | 8 Марта 22 | Чистка канализации | 1180,00 |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | 8 Марта 22 | Чистка канализации Установка оторванного датчика движения, плафона Чистка канализации Итого: | 1998,00 1770,00 1998,00 5766,00 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
| 9 | 8 Марта 22 | Ремонт эл. оборудования | 295,00 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 | 8 Марта 22 | Ремонт коридорного освещения | 310,00 |
| 11 |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
| 12 | 8 Марта 22 | Ремонт коридорного освещения Ремонт коридорного освещения Итого: | 885,00 590,00 1475,00 |
|  |  | Итого: | 20420,00 |