|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 44 | Очистка кровли от наледи, сосулек | 590,00 |
| 2 |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
| 3 |  | МАРТ 2017г. |  |
| 4 |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | Ленина 44 | Чистка канализации | 1998,00 |
| 6 |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
|  |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
| 7 | Ленина 44 | Ремонт вентиля на стояке холл. воды | 590,00 |
| 8 |  | АВГУСТ 2017г. |  |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
| 9 | Ленина 44 | Чистка канализации, работа тросом | 1180,00 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 | Ленина 44 | Пробивка канализации Чистка канализации Итого: | 1998,00 1998,00 3996,00 |
| 11 |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
| 12 |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
|  |  | ИТОГО: | 8354,00 |