|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 88Б | Ремонт коридорного освещения общего пользования Ремонт водяного крана на стояке хол. воды Очистка кровли от снега Перекрытие стояка хол. воды Итого: | 1195,00 590,00 590,00 295,00 2670,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
| 2 | Ленина 88Б | Очистка кровли от снега (отгрев ливневой трубы) Замена канализации по подвалу (смета) Частичная замена канализационного стояка Чистка каналицации Частичная замена водяного стояка: в квартире, подвальное помещение Отогрев ливневой трубы Ремонт стояка отопления(подвальное помещение) Чистка канализации Итого: | 2655,00 52676,00 6610,00 818,00 9260,00 590,00 1180,00 1998,00 75787,00 |
|  |  | МАРТ 2017г. |  |
| 3 | Ленина 88Б | Замена стояка воды общего пользования Ремонт входной двери . регулировка доводчика Чистка канализации Уст-ка хомутов системы отопления Замена кухонного стояка по квартирам Ремонт эл. оборудования на площадке Вывоз мусора с дворовой территории Регулировка замка входной двери Ремонт эл. оборудования Чистка канализации Итого: | 11855,00 590,00 1998,00 1842,00 10745,50 590,00 4529,00 590,00 394,00 1998,00 35131,50 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
| 4 | Ленина 88Б | Уборка и вывоз мусора Ремонт парапетов Итого: | 1040,00 595,00 1635,00 |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | Ленина 88Б | Ремонт эл. щита | 1180,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
| 6 | Ленина 88Б | Ремонт эл. проводки | 590,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
| 7 | Ленина 88Б | Чистка канализац. стояка тросом Чистка канализации Чистка канализации Итого: | 1180,00 590,00 1180,00 2950,00 |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | Ленина 88Б | Снятие, поверка и установка манометров Чистка канализации Установка хомута на центральную трубу холодной воды Ремонт эл. оборудования Итого: | 6261,84 1770,00 2054,00 1180,00 11265,84 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
| 9 | Ленина 88Б | Ремонт мягк. кровли (смета) | 232038,00 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 | Ленина 88Б | Дезинфекция подвала от насекомых Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Итого: | 1415,92 1180,00 885,00 590,00 885,00 295,00 5250,92 |
|  |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
| 11 | Ленина 88Б | Чистка канализации Спуск воздуха из системы отопления Ремонт стояка холодн. воды общ. пользования Ремонт стояка холодн. воды общ. пользования Замена эл. лампочки Частичный ремонт мягк. кровли Итого: | 6718,00 295,00 5386,00 1455,00 605,00 10990,00 25449,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
| 12 | Ленина 88Б | Установка датчика движения Ремонт эл. проводки коридорного освещения Чистка канализации установкой Итого: | 1255,00 885,00 1950,00 4090,00 |
|  |  | Итого: | 398037,26 |