|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 88В | Очистка кровли от снега Отключение горячей, холодной воды Ремонт эл. щита Итого: | 590,00 590,00 590,00 1770,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
| 2 | Ленина 88В | Очистка кровли от наледи Очистка кровли от снега Очистка кровли от снега Отогрев ливневой трубы Итого: | 1770,00 4425,00 2950,00 1770,00 10915,00 |
|  |  | МАРТ 2017г. |  |
| 3 | Ленина 88В | Обследование общей системы общего пользования Чистка канализации Чистка канализации Итого: | 590,00 1998,00 1180,00 3768,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
| 4 | Ленина 88В | Ремонт парапетов | 595,00 |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | Ленина 88В | Ремонт вентиля хол. воды Частичная замена канализ. стояка Итого: | 2360,00 6466,00 8826,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
| 6 | Ленина 88В | Благоустройство песочницы. Работа а/м газель. | 1595,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
| 7 | Ленина 88В | Выяснение причины слабого давления в стояке холодн. воды общего пользования Вывоз КГО ( 1 подъезд) Итого: | 590,00 1490,00 2080,00 |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | Ленина 88В | Снятие, поверка и установка манометров Покос травы Замена канализационного стояка Чистка канализации Ремонт вентиля на стояке холодной воды в подвальном помещении Частичный ремонт мягкой кровли Частичный ремонт мягкой кровли Покос травы Ремонт кровли ( смета) Итого: | 9044,88 590,00 2885,00 4995,00 590,00 13805,00 7080,00 1180,00 496956,00 537125,88 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
| 9 | Ленина 88В | Ремонт крана на стояке холодн. воды общ. польз. Ремонт эл. оборудования Итого: | 1180,00 590,00 1770,00 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 | Ленина 88В | Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Чистка канализации Итого: | 740,00 2950,00 2950,00 10352,00 16992,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
| 11 | Ленина 88В | Чистка канализации Чистка канализации Замена крана горячей воды (стояка) Итого: | 4130,00 1180,00 1180,00 6490,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
| 12 | Ленина 88В | Чистка канализации установкой Спуск воздуха из системы отопления Ремонт вентиля горячей воды Чистка канализации тросом Итого: | 3900,00 590,00 2360,00 2360,00 9210,00 |
|  |  | Итого: | 601136,88 |