|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 88А | Очистка кровли от снега Расчистка кровли от снега и наледи Ремонт эл. проводки Расчистка снега на мягкой кровле Замена лампочки в коридоре Чистка вентиляц. каналов Отлюч. общедомового эл. щита. Ремонт эл. соединений. Замена предохранительной вставки. Итого: | 590,00 2950,00 590,00 1770,00 310,00 3540,00 1180,00 10930,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
| 2 | Ленина 88А | Ремонт эл. щита Ремонт эл. проводки на площадке Ремонт коридорной эл. проводки Очистка кровли от снега Очистка кровли от снега Очистка кровли от снега Итого: | 1475,00 590,00 590,00 8850,00 7080,00 3540,00 22125,00 |
|  |  | МАРТ 2017г. |  |
| 3 | Ленина 88а | Снятие обоев Чистка канализации Ремонт эл. проводки коридорного освещения Распиловка и вывоз дерева Размывка колодцев, чистка колодцев Ремонт эл. проводки Просушка стены феном, ремонт эл. проводки Итого: | 2950,00 5994,00 1194,00 1770,00 8240,00 4720,00 590,00 25458,00 |
| 4 |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | Ленина 88А | Ремонт мягкой кровли (смета) Частичный ремонт в подъездном помещении Итого: | 90481,00 7278,76 97759,76 |
|  |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
| 6 | Ленина 88А | Ремонт входной двери Ремонт эл. оборудования Ремонт эл. проводки Итого: | 295,00 1475,00 885,00 2655,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
| 7 | Ленина 88А | Чистка кухонного стояка в подвальном помещ. | 1180,00 |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | Ленина 88А | Снятие, поверка и установка манометров Ремонт эл. оборудования Итого: | 6957,60 1180,00 8137,60 |
| 9 |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 | Ленина 88А | Ремонт мягкой кровли (смета) Спуск воздуха из системы отопления Ремонт стояка отопления в подвальном помещении Итого: | 199845,00 1180,00 2540,00 203565,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
| 11 | Ленина 88А | Частичная замена кухонного канализ. стояка Устранение течи стояка холодной воды Чистка канализации Чистка канализации, замена вентиля на стояке холл. воды Чистка канализации Ремонт подвального помещения Итого: | 1905,00 1770,00 1180,00 3068,00 1180,00 295,00 9398,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
| 12 | Ленина 88А | Ремонт парапета Ремонт дымоходных труб Спуск воздуха из системы отопления Итого: | 1272,00 3937,00 295,00 5504,04 |
|  |  | Итого: | 386712,40 |