|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Луначарского 67а | Очистка кровли от наледи | 590,00 |
| 2 |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
|  |  | МАРТ 2017г. |  |
| 3 | Лунач. 67А | Ремонт эл. проводки в подвальном помещении | 295,00 |
| 4 |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | Лунач. 67А | Вывоз мусора из подвального помещения Вывоз мусора из подвального помещения Итого: | 7700,00 7700,00 15400,00 |
| 6 |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
| 7 |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | Лунач. 67А | Ремонт стояка холодной воды общего пользования | 1195,00 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
| 9 | Луначарск.67а | Ремонт эл. выключателя | 605,00 |
| 10 |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 11 |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
| 12 | Луначарск.67а | Чистка канализации тросом. Работа бочки. | 1998,00 |
|  |  | ИТОГО: | 20083,00 |