|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Луначарского 67б | Замена канализационных труб по подвальному помещению (смета) Очистка кровли от наледи, сосулек Чистка канализации Итого: | 46275,00 590,00 590,00 47455,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
| 2 | Лунач. 67Б | Чистка канализации | 1998,00 |
| 3 |  | МАРТ 2017г. |  |
|  |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
| 4 | Лунач. 67Б | Чистка канализации Частичная замена канализ труб от подвала до колодца Итого: | 1998,00 15183,00 17181,00 |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | Лунач. 67Б | Ремонт кровли | 7690,00 |
| 6 |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
|  |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
| 7 | Лунач.67Б | Ремонт кровли Ремонт кровли Итого: | 10387,00 4027,00 14414,00 |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | Лунач. 67Б | Ремонт эл. оборудования Чистка канализации Итого: | 590,00 1998,00 2588,00 |
| 9 |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 | Лунач. 67Б | Чистка дымоходных труб | 3860,00 |
| 11 |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
| 12 | Луначарск.67Б | Ремонт эл. щита | 295,00 |
|  |  | Итого: | 95481,00 |