|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрор.1 | Чистка канализации, ремонт водяного стояка общ. пользования Итого: | 1180,00 7729,00 8909,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
| 2 | Микрор.1 | Обследование вент. канала, ремонт вент. каналов | 295,00 |
| 3 |  | МАРТ 2017г. |  |
|  |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
| 4 | Микрорайон 1 | Ремонт стояка в подвальном помещении, прочистка труб с разборкой и сборкой | 590,00 |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | Микрор. 1 | Чистка канализации | 1180,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
| 6 | Микрорайон 1 | Чистка канализации с помощью троса Ремонт люка выхода на чердачное помещение Покос травы Покос травы Покос травы Чистка колодцев Итого: | 3540,00 1180,00 1475,00 2950,00 1180,00 2360,00 12685,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
| 7 | Микрор. 1 | Чистка канализации по подъезду с разборкой и сборкой труб Чистка канализации тросом Итого: | 1180,00 1180,00 2360,00 |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | Микрор.1 | Снятие, поверка и установка манометров Чистка канализации тросом Чистка канализации в подвале Итого: | 2783,04 1180,00 1180,00 5143,04 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
| 9 | Микрорайон 1 | Уст-ка штакетника Ремонт подвального помещения Итого: | 4463,00 295,00 4758,00 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 | Микрор.1 | Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Ремонт эл. щита Чистка канализации Ремонт автомата Итого: | 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 3540,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
| 11 | Микрор.1 | Ремонт соединений в эл. щите Спуск воздуха из центральной системы отопления Ремонт коррид. эл. оборудов., замена эл. лампочек Слив отопления, спуск воздуха из системы отопления, замена крана маевского Итого: | 590,00 590,00 915,00 4820,00 6915,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
| 12 | Микрорайон1 | Чистка канализации установкой Установка датчика движения Установка датчика движения Ремонт входной двери Ремонт стояка центрального отопления Ремонт эл. оборудования Ремонт коридорного освещения Чистка канализации тросом Чистка канализации тросом Итого: | 1300,00 5034,00 4074,00 590,00 2972,00 295,00 295,00 1770,00 1770,00 18100,00 |
|  |  | ИТОГО: | 64475,04 |