|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрор.11 | Чистка канализации | 1180,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
| 2 | Микрор.11 | Чистка канализации Чистка (отогрев ) ливневой трубы Ремонт эл. проводки Итого: | 6946,00 590,00 885,00 8421,00 |
|  |  | МАРТ 2017г. |  |
| 3 | Микрор. 11 | Чистка канализации Чистка канализации Итого: | 1998,00 818,00 2816,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
| 4 | Микрорайон 11 | Чистка канализации Уборка и вывоз мусора (листья, ветки) Установка хомута системы отопления Чистка канализации Итого: | 3996,00 1092,00 1047,00 590,00 6725,00 |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | Микрор. 11 | Ремонт эл. проводки Ремонт водяной трубы подвального помещения Ремонт центральной задвижки холл. воды Итого: | 295,00 7958,26 7196,50 15449,76 |
|  |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
| 6 | Микрорайон 11 | Осмотр эл. проводки Чистка канализации Чистка канализации с помощью ассениз. а/м Чистка канализации с помощью ассениз. а/м Итого: | 295,00 1180,00 5176,00 3996,00 10647,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
| 7 | Микрорайон 11 | Ремонт балкона | 21966,25 |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | Микрор.11 | Чистка канализации Чистка канализации Чистка канализации Снятие, поверка и установка манометров Ремонт соединений эл. щита Обследование проводки для выведения счетчиков Чистка канализации Ремонт эл. оборудования Просушка подвального помещения после прочистки канализации Итого: | 1998,00 2588,00 1998,00 1391,52 590,00 2360,00 5994,00 309,00 1423,00 18651,52 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
| 9 | Микрор.11 | Чистка канализации, работа тросом, работа бочки Ремонт крана общ. пользования Частичный ремонт стояка холодной воды Итого: | 1998,00 1280,00 3424,10 8700,10 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 | Микрор.11 | Ремонт стояка отопления общ. пользован. Ремонт эл. щита Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Итого: | 2000,00 590,00 3111,00 1180,00 6881,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
| 11 | Микрор. 11 | Ремонт стояка центрального отопления общ. польз. Ремонт крана стояка отопления Ремонт эл. щита Итого: | 3460,00 1770,00 1180,00 6410,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
| 12 | Микрор. 11 | Ремонт стояка отопления Ремонт вентиля на стояке отопления Чистка канализации тросом Чистка канализации тросом Итого: | 650,00 295,00 1770,00 1180,00 3895,00 |
|  |  | ИТОГО: | 111742,63 |