|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрор.14 | Спуск воздуха из системы отопления | 590,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
| 2 | Микрор.14 | Спуск воздуха из системы отопления Ремонт эл. оборудования Обрезка елки Итого: | 295,00 590,00 3540,00 4425,00 |
| 3 |  | МАРТ 2017г. |  |
| 4 |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | Микрор. 14 | Чистка канализации Ремонт кровли Чистка канализации Итого: | 1998,00 18483,00 1180,00 21661,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
| 6 | Микрорайон 14 | ТСЖ- отчетность в ПФР,ИФНС за 4кв.16г.,1кв. 17г Устранение по подъездам старых проводов Обрезка неподключенной проводки, антенных кабелей по подъездам Итого: | 2281,00 2065,00 1770,00 6116,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
| 7 | Микрор. 14 | Ремонт отопительного стояка Чистка канализации Ремонт подъезда ( смета) Ремонт эл. соединений в эл. щиту Чистка канализации Проведение эл. проводки коридорного освещения Установка выключателей и плафонов Итого: | 9636,00 1180,00 65289,00 590,00 1180,00 12930,00 90805,00 |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | Микрор.14 | Штукатурка трещин Снятие, поверка и установка манометров Итого: | 1842,50 2087,28 3929,78 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
| 9 | Микрор.14 | Чистка канализации, работа тросом Чистка канализации, работа тросом Ремонт коридорного освещения общего пользования Итого: | 1180,00 1180,00 590,00 2950,00 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 | Микрор.14 | ТСЖ Отчетность в ПФР, ИФНС за 2,3 кв. Спуск воздуха из системы отопления Итого: | 1870,00 1180,00 3050,00 |
| 11 |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
| 12 | Микрор.14 | Чистка канализации установкой Монтаж стояка канализации Частичный демонтаж канализационного стояка Ремонт подшипников Итого: | 1300,00 590,00 1880,00 1276,50 5046,50 |
|  |  | Итого: | 138573,28 |