|  |  | ЯНВАРЬ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 85А | Замена вентиля стояка холодн. воды общего пользования Чистка канализации Чистка канализации Итого: | 1585,00 2360,00 1180,00 5125,00 |
| 2 |  | ФЕВРАЛЬ 2017г. |  |
|  |  | МАРТ 2017г. |  |
| 3 | Ленина 85а | Чистка канализации Чистка канализации Ремонт парапета Итого: | 1180,00 1180,00 590,00 2950,00 |
| 4 |  | АПРЕЛЬ 2017г. |  |
|  |  | МАЙ 2017г. |  |
| 5 | Ленина 85А | Частичн. замена канализ. труб Чистка канализации Чистка канализации Покос травы Ремонт вентиля стояка холодн. воды общ. польз. Итого: | 1659,00 1998,00 1998,00 1770,00 1180,00 8605,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2017г. |  |
| 6 | Ленина 85а | Чистка канализации с помощью ассенизацион. а/м Покос травы Изготовление, покраска и установка решетки на подвальное помещение Ремонт двери колясочной Итого: | 1998,00 2065,00 11485,00 1255,00 16803,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2017г. |  |
| 7 | Ленина 85а | Обрезка труб, батарей центрального отопления Обрезка и закольцовка центральных стояков отопления, пробивка стен Обрезка и закольцовка центральных стояков отопления, пробивка стен Чистка канализации Итого: | 3774,40 3873,90 6428,40 1180,00 15256,70 |
|  |  | АВГУСТ 2017г. |  |
| 8 | Ленина 85А | Снятие, поверка и установка манометров Ремонт эл. соединений эл. щита Разборка канализац. труб по подвальн. помещению Итого: | 6261,84 2360,00 885,00 9506,84 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2017г. |  |
| 9 | Ленина 85А | Замена крана на стояке холодной воды общ. польз. | 1180,00 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2017г. |  |
| 10 | Ленина 85А | Ревизия задвижек элеваторных узлов Ремонт эл. патрона, уст-ка эл. лампочки Спуск воздуха из системы отопления Сброс воды из центральной системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Замена вентилей стояка горячей воды Спуск воздуха отопления общего пользования Итого: | 4264,60 1195,00 590,00 6016,32 1770,00 295,00 3550,00 885,00 18565,92 |
|  |  | НОЯБРЬ 2017г. |  |
| 11 | Ленина 85А | Чистка канализации | 1998,00 |
| 12 |  | ДЕКАБРЬ 2017г. |  |
|  |  | ИТОГО: | 79990,46 |