| 1 | 1 Мая 37а | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | 1 Мая 37а | Удаление наледи с кровли дома (сосульки) Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома Итого: | 590,00 590,00 1180,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | 1 Мая 37а | Удаление наледи | 885,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 4 | 1 Мая 37а | Закрытие задвижки центрального отопления | 590,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | 1 Мая 37а | Снятие манометров на поверку | 590,00 |
| 6 |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 7 |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 8 |  | АВГУСТ 2018г. |  |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | 1 Мая 37а | Поверка, установка манометров | 885,74 |
| 10 |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | 1 Мая 37А | Обслед. эл. щитов общего пользования | 590,00 |
|  |  | Итого: | 4720,74 |