|  |  | ЯНВАРЬ 2018г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 Марта 15а | Ремонт эл. щита Замена трансформатора тока в щите Обследование эл. щита Ремонт эл. щита Чистка канализации (работа установкой) Ремонт эл. шита Итого: |  | 295,00 4145,00 393,20 393,20 1300,00 590,00 7116,40 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |  |
| 2 | 8 Марта 15А |  | Ремонт входной двери Вырубка и вывоз деревьев Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома Итого: | 663,00 7700,00 590,00 8953,00 |
|  |  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | 8 Марта 15А |  | Чистка канализации установкой Замена водопров. стояка (смета) Итого: | 1950,00 7192,00 9142,00 |
| 4 |  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 5 |  |  | МАЙ 2018г. |  |
|  |  |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 6 | 8 Марта 15А |  | Ремонт эл. проводки | 1905,00 |
|  |  |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 7 | 8 Марта 15 А |  | Чистка канализации, разборка стояка Перефазировка эл. щита общего пользования Чистка вентиляционного канала Итого: | 1180,00 885,00 590,00 2655,00 |
| 8 |  |  | АВГУСТ 2018г. |  |
|  |  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | 8 Марта 15А |  | Поверка, установка манометров | 885,74 |
|  |  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | 8 Марта 15А |  | Ремонт коридорного освещения Штробление по кабель, штукатурка Частичный ремонт мягкой кровли Ремонт эл. оборудования, устр-во заземления Спуск воздуха из системы отопления Ремонт эл. соединений эл. щит Ремонт эл. щита Итого: | 1790,00 611,00 13264,00 11804,00 1770,00 957,00 1505,00 31701,00 |
|  |  |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 | 8 Марта 15а |  | Ремонт стояка холодн. воды общего пользования Частичный ремонт подъезда Ремонт эл. проводки, замена кабеля Ремонт эл. проводки, замена кабеля Ремонт щита общего пользования Итого: | 590,00 2385,80 10730,00 11525,20 590,00 25821,00 |
|  |  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | 8 Марта 15А |  | Ремонт эл. щита Частичная заливка пола коридорного помещения общего пользования Установка маяков (трещина по дому) Частичная покраска коридорных панелей Обследован. и ремонт эл. щита Обслед. эл. щита общего пользования Итого: | 590,00 1230,40 295,00 2095,00 295,00 590,00 5095,40 |
|  |  |  | Итого: | 93274,54 |