| 1 | 8 Марта 18 | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | 8 Марта 18 | Удаление наледи с кровли дома (сосульки) Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома Итого: | 590,00 590,00 1180,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | 8 Марта 18 | Устранение наледи | 885,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 4 | 8 Марта 18 | Ремонт эл. щита Чистка дымохода Осмотр водяного канализационного стояка Итого: | 885,00 1180,00 590,00 2655,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | 8 Марта 18 | Ремонт кровли Чистка канализации установкой Итого: | 2680,00 3418,00 6098,00 |
| 6 |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 7 |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 8 |  | АВГУСТ 2018г. |  |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | 8 Марта 18 | Ремонт кровли | 31465,00 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | 8 Марта 18 | Чистка канализации установкой | 1950,00 |
| 11 |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | 8 Марта 18 | Регулир. датчика движения, замена датчика Удаление наледи Установка датчика движения Обследование эл. щитов общего пользования Чистка канализации установкой Итого: | 1286,00 590,00 970,00 590,00 3900,00 7336,00 |
|  |  | Итого: | 51569,00 |