| 1 | Дзержинск.43А | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | Дзерж.43А | Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома Отогрев воды общего пользования Итого: | 590,00 295,00 885,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | Дзерж. 43А | Удаление наледи | 885,00 |
| 4 |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 5 |  | МАЙ 2018г. |  |
|  |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 6 | Дзержинс. 43А | Чистка канализации установкой Частичная замена канализационного стояка Чистка канализации установкой Чистка канализации установкой Итого: | 1300,00 8710,00 2925,00 1300,00 14235,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 7 | Дзержинск.43А | Чистка канализации установкой | 1300,00 |
|  |  | АВГУСТ 2018г. |  |
| 8 | Дзержинского 43А | Ремонт крыши | 2746,00 |
| 9 |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | Дзержинск.43А | Чистка канализации установкой | 1300,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 | Дзержинск. 43а | Закладка кан. проема Частичная замена наружной канализации Частичная замена наружной канализации Итого: | 634,00 9330,00 7870,00 17834,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г.р. |  |
| 12 | Дзерж. 43А | Обследован. вентил. и дымоходн. каналов Обслед. эл. щитов общего пользования Итого: | 590,00 590,00 1180,00 |
|  |  | Итого: | 40365,00 |