| 1 | Ленина 149 | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | Ленина 149 | Замена выключателя коридорного освещения Удаление наледи с кровли дома (сосульки) Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома Итого: | 642,00 590,00 1180,00 2412,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | Ленина 149 | Удаление наледи Удаление наледи Итого: | 590,00 885,00 1475,00 |
| 4 |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | Ленина 149 | Чистка канализации установкой, бочкой | 6018,00 |
| 6 |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
|  |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 7 | Ленина 149 | Чистка канализации установкой, работа бочки | 6018,00 |
| 8 |  | АВГУСТ 2018г. |  |
| 9 |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | Ленина 149 | Удаление наледи Обследован. вентил. и дымоходн. каналов Обследование эл. щитов общего пользования Итого: | 590,00 590,00 590,00 1770,00 |
|  |  | Итого: | 17693,00 |