|  |  | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 88А | Чистка венткала шаром | 1180,00 |
| 2 |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | Ленина 88А | Штукатурка дымоходных труб, устранение течи Очистка кровли от снега, отогрев ливневой трубы Обследование (полотенцесушителя) Чистка кровли от снега Ремонт коридорного освещения Ремонт дымоходного колодца Очистка кровли от снега Итого: | 1313,50 885,00 295,00 2360,00 309,00 1180,00 295,00 6637,50 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 4 | Ленина 88А | Устранение течи водосточной трубы Ремонт коридорного освещения Закрытие задвижек центрального отопления Ремонт стояка холодной воды Итого: | 1180,00 899,00 590,00 1690,00 4359,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | Ленина 88а | Ремонт коридорного освещения Ремонт коридорного освещения Снятие манометров на поверку Итого: | 295,00 1236,00 1180,00 2711,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 6 | Ленина 88А | Замена крана на стояке хол. воды, установка хомута Ремонт стока холодной воды Итого: | 2820,00 590,00 3410,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 7 | Ленина 88А | Ремонт стояка холодной воды Чистка вентиляционного канала шаром. Ремонт чердачной двери Чистка канализации Чистка ливневой трубы тросом, промывка трубы Итого: | 1950,00 3545,00 590,00 1180,00 7265,00 |
|  |  | АВГУСТ 2018г. |  |
| 8 | Ленина 88А | Частичная замена стояка холодной воды Санобработка подвального помещения (блохи) Ремонт проводки эл. щита Итого: | 3540,00 3066,25 295,00 6901,25 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | Ленина 88А | Поверка, установка манометров Ремонт эл. щита, замена эл. автомата Итого: | 2657,22 2173,00 4830,22 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | Ленина 88А | Спуск воздуха из системы отопления Изготовление сметы Частичный ремонт кровли (смета) Чистка канализации установкой Чистка канализации установкой Ремонт мягкой кровли частичный Спуск воздуха из системы отопления Ремонт парапетов Ремонт крана холодной воды Итого: | 590,00 1500,00 58053,00 1300,00 3900,00 20289,00 590,00 4197,00 590,00 91009,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 | Ленина 88а | Спуск воздуха из системы отопления | 590,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | Ленина 88А | Обслед. эл. щитов общего пользования Обследован. вентил. и дымоходн. каналов Итого: | 885,00 3540,00 4425,00 |
|  |  | Итого: | 133317,97 |