|  |  | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 88Б | Регулировка датчика движения Чистка канализации (работа установкой) Чистка канализации (работа установкой) Итого: | 590,00 3900,00 4550,00 9040,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | Ленина 88Б | Чистка канализации установкой Чистка канализации установкой Итого: | 1950,00 4875,00 6825,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | Ленина 88Б | Ремонт входной двери, замена доводчика Установка наружного дверного замка Итого: | 2630,00 2160,00 4790,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 4 | Ленина 88Б | Ремонт освещения общего пользования Штукатурка канализационных труб Визуальный осмотр Закрытие задвижки центрального отопления Замена водопроводных и канализац. стояков (смета) Итого: | 604,00 602,00 295,00 590,00 22359,00 24450,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | Ленина 88Б | Снятие манометров на поверку | 1180,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 6 | Ленина 88Б | Чистка канализации тросом Ремонт эл. проводки эл. соединений в щите общего пользования Чистка канализации установкой, бочкой Частичный ремонт мягкой кровли Итого: | 1180,00 590,00 3418,00 14884,00 20072,00 |
| 7 |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
|  |  | АВГУСТ 2018г. |  |
| 8 | Ленина 88Б | Ремонт эл. проводки, регулировка датчиков движения Чистка канализации тросом Установка хомута на трубе холодного водоснабжения Регулировка датчика движения Итого: | 1290,00 1180,00 2634,00 615,00 5719,00 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | Ленина 88Б | Поверка, установка манометров Установка датчиков движения Ремонт ливневки Ремонт ливневой трубы Частичный ремонт ливневой трубы Ремонт коридорного освещения Ремонт балкона Итого: | 3247,22 1966,00 10620,00 12390,00 12987,60 1022,00 20952,00 63184,82 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | Ленина 88Б | Ремонт стояка холодной воды Регулировка датчика движения, замена лампочки Спуск воздуха из системы отопления Замена выключателя Ремонт эл. щита Спуск воздуха из системы отопления Итого: | 590,00 604,00 590,00 670,00 295,00 590,00 3339,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 | Ленина 88Б | Остекление коридор. окон Ремонт коридорного освещения Установка замка входн. двери Ремонт эл. соединений эл. щита общего пользования Установка датчика движения Итого: | 775,33 1770,00 2230,00 590,00 981,00 6346,33 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г |  |
| 12 | Ленина 88Б | Штукатурка отверстий канал.и водяного стояка общего пользования Ремонт стояка холодн. воды Установка замка, доводчика на входной двери Замена канализ. стояка общего пользования Чистка канализации установкой Замена датчика движ., регулировка датчика движен. Обслуживание эл. щита общего пользования Замена стояка холодной воды Ремонт коридорного освещения Чистка канализации установкой Итого: | 615,20 590,00 4460,00 9996,00 1300,00 970,00 590,00 8515,00 295,00 1300,00 28631,20 |
|  |  | Итого: | 173577,35 |