|  |  | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 88В | Чистка канализации (работа установкой, работа бочки) Регулировка входной двери подъезда Чистка канализации (работа установкой) Спуск воздуха из системы отопления Итого: | 6018,00 590,00 1950,00 1180,00 9738,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | Ленина 88В | Чистка канализации, разборка, чистка, сборка канализационных труб | 590,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | Ленина 88В | Отогрев ливневой трубы Ремонт входных дверей, очистка от наледи Отогрев ливневой трубы Итого: | 2950,00 1770,00 4720,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 4 | Ленина 88В | Обследование Чистка канализации установкой Замена вентиля на стояке холодной воды Вывоз листвы Закрытие задвижек центрального отопления Итого: | 590,00 1950,00 590,00 1180,00 590,00 4900,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | Ленина 88В | Снятие манометров на поверку | 1770,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 6 | Ленина 88В | Чистка канализации установкой, Уст-ка хомута водяного стояка общего пользования Итого: | 1950,00 1434,00 3384,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 7 | Ленина 88В | Санобработка подвального помещения (блохи) | 3738,90 |
|  |  | АВГУСТ 2018г. |  |
| 8 | Ленина 88В | Санобработка подвального помещения(блохи) Чистка канализации тросом, работа бочки Чистка канализации установкой Итого: | 3066,25 2588,00 1950,00 7604,25 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | Ленина 88В | Поверка, установка манометров Чистка канализации, работа установкой Обследование отопления Итого: | 4132,00 1300,00 590,00 6022,96 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | Ленина 88В | Спуск воздуха из системы отопления, замена кранов холодн., горячей воды, установка хомута стояке холод. воды в подвальном помещении Замена красна горячей воды Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Чистка канализации установкой Итого: | 5490,00 1081,00 2360,00 1770,00 786,00 2600,00 14087,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 | Ленина 88В | Ремонт входной двери | 590,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | Ленина 88В | Ремонт подвального освещения Обслед. эл. щитов общего пользования Обследован. вентил. и дымоходн. каналов Установка хомута на стояке холодной воды Итого: | 590,00 8260,00 885,00 840,00 10575,00 |
|  |  | Итого: | 67720,11 |