|  |  | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 92 | Чистка канализации тросом (работа бочки) Ремонт коридорного освещения Установка стекла входной двери Итого: | 2997,00 709,00 590,00 4296,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | Ленина 92 | Ремонт эл. щита Ремонт ливневой трубы Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома Итого: | 590,00 1770,00 1180,00 3540,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | Ленина 92 | Ремонт входной двери | 590,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 4 | Ленина 92 | Чистка канализации Закрытие задвижек центрального отопления Итого: | 2360,00 590,00 2950,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | Ленина 92 | Ремонт эл. оборудования Ремонт эл. оборудования Ремонт кровли Снятие манометров на поверку Чистка канализации Чистка канализации установкой Чистка канализации установкой, бочкой Итого: | 295,00 295,00 2680,00 590,00 2226,00 3250,00 5536,00 14872,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 6 | Ленина 92 | Замена выключателя Установка лавочки (скамейка «Удобная») Итого: | 635,00 5677,50 6312,50 |
|  |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 7 | Ленина 92 | Санобработка подвального помещения (блохи) Чистка канализации установкой, частичная замена канализ. трубы Вывоз веток Итого: | 4305,00 1915,00 3850,00 10070,00 |
|  |  | АВГУСТ 2018г. |  |
| 8 | Ленина 92 | Чистка вентканала шаром | 1180,00 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | Ленина 92 | Обследование отопления Чистка канализации, работа установкой Сброс воды из системы отопления Поверка, установка манометров Ремонт эл. соединений (эл. щит ) общего пользования Чистка канализации, работа установкой Слив системы отопления Итого: | 590,00 1300,00 295,00 984,32 885,00 2600,00 295,00 6949,32 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | Ленина 92 | Изготовление сметы Ремонт подъездов (1,2,3 – смета) Чистка канализации установкой Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Удлинние ливневой трубы Покраска входной двери Итого: | 1500,00 101007,00 1300,00 590,00 590,00 1180,00 2810,00 108977,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 | Ленина 92 | Ремонт труб отопления Застекление коридорной двери Застекление разбитых окон Ремонт стояка отопления Чистка канализации установкой Частичная замена стояка отопления Ремонт коридорного освещения Итого: | 12846,00 445,15 2307,49 1428,00 9593,00 4376,00 3629,0 34624,64 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | Ленина 92 | Обслед. эл. щитов общего пользования Ремонт эл. щита общ. пользования, штукатурка вокруг щита Ремонт коридорного освещения, замена датчика движения Обследован. вентил. и дымоходн. каналов Ремонт кровли Ремонт щитов и эл. проводки общ. пользования Итого: | 1180,00 7088,20 1265,00 3540,00 6108,00 885,00 20066,20 |
|  |  | Итого: | 214427,66 |