|  |  | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 92Б | Замена эл. автомата Ремонт коридорного освещения Ремонт стояка отопленияю, устранение течи Устр. течи в стояке панельного дома, рем. отопления Ремонт стояка отопления Итого: | 590,00 295,00 3540,00 7080,00 3540,00 15045,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | Ленина 92Б | Чистка канализации установкой Чистка канализации установкой Чистка канализации Установка хомута на полотенцесушитель Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома Итого: | 1300,00 3900,00 1180,00 1180,00 1180,00 8740,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | Ленина 92Б | Чистка канализации установкой Ремонт коридорного освещения Очистка кровли от снега Ремонт эл. оборудования коридорного освещения Итого: | 1950,00 604,00 295,00 885,00 3734,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 4 | Ленина 92Б | Откачка талых вод со двора Чистка канализации установкой Закрытие задвижек центрального отопления Итого: | 2454,00 1300,00 590,00 4344,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | Ленина 92Б | Снятие манометров на поверку Слив системы отопления Чистка канализации Итого: | 590,00 1180,00 1300,00 3070,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 6 | Ленина 92Б | Слив воды из системы отопления | 590,00 |
| 7 |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
|  |  | АВГУСТ 2018г. |  |
| 8 | Ленина 92Б | Санобработка подвального помещения (блохи) Ремонт коридорного освещения Покос травы Ремонт водопроводной линии к дому ( смета) Оплата за изготовление сметы Итого: | 4836,25 590,00 4720,00 16790,50 750,00 27686,75 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | Ленина 92Б | Ремонт эл. соединений (эл. щит) общего пользования Поверка, установка манометров Ремонт стены дома Ремонт змеевиков центр. отопления общего пользов. Частичная замена канализац. и водяного стояка Обследование центрального отопления Чистка канализации, работа установкой Ремонт коридорного освещения, замена лампочек Итого: | 1180,00 885,74 6744,00 9276,00 11182,00 590,00 1300,00 616,00 31773,74 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | Ленина 92Б | Сброс воздуха из системы отопления Чистка канализации установкой Спуск воздуха из системы отопления Чистка канализации, разделение канализ. трубы по подвальному помещению Чистка канализации, разборка частичн., закреплен. канализ. труб Спуск воздуха из системы отопления Итого: | 2360,00 1300,00 590,00 1180,00 590,00 295,00 6315,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 | Ленина 92Б | Ремонт эл. щита общего пользования Спуск воздуха из системы отопления Обследование отопления Чистка канализации установкой Отключение квартиры от несанкционированного подключения Отключение квартиры от несанкционированного подключения Ремонт датчика движения Ремонт вентиля на стояке холодной воды Итого: | 590,00 295,00 393,32 1300,00 590,00 295,00 590,00 1180,00 5233,32 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | Ленина 92Б | Обслед. эл. щитов общего пользования Ремонт стояка отопления Чистка канализации установкой Установка датчика движения Чистка канализации установкой Ремонт входной двери Обследован. вентил. и дымоходн. каналов Обследован. стояка холодной воды Ремонт коридорного освещения общег. пользования Ремонт эл. оборудования, эл. щита общего пользован. Чистка канализации установкой Итого: | 1180,00 4674,00 1300,00 970,00 1300,00 590,00 1770,00 590,00 756,00 590,00 1950,00 15670,00 |
|  |  | Итого: | 122201,81 |