|  |  | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленина 92В | Замена датчика движения Замена вентиля системы отопления, спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Сброс воздуха горячей воды Замена коридорного выключателя Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Ремонт входной двери, утепление стояка отопления Ремонт освещения общ. пользования Итого: | 970,00 3463,00 590,00 295,00 590,00 1180,00 1180,00 1845,00 310,00 10423,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | Ленина 92В | Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома Ремонт стояка холодной воды Ремонт коридорного освещения Итого: | 1180,00 1419,00 325,00 2924,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | Ленина 92В | Ремонт эл. щита общего пользования Устройство маяков аварийной ситуации Итого: | 590,00 3588,00 4178,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 4 | Ленина 92В | Разработка проекта по укреплению стен и перемычек жилого дома(договор 35/18) Обследование канализационного стояка Откачка талых вод со двора Ремонт эл. щита Ремонт стояка горячей воды Ремонт коридорного освещения Закрытие задвижек центрального отопления Итого: | 25000,00 590,00 2454,00 885,00 590,00 1225,00 590,00 31334,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | Ленина 92В | Снятие манометров на поверку Ремонт дымоходов на крыше Итого: | 590,00 6565,00 7155,00 |
| 6 |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
|  |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 7 | Ленина 92В | Ремонт парапетов кровли дома | 5910,00 |
|  |  | АВГУСТ 2018г. |  |
| 8 | Ленина 92В | Ремонт водопроводной линии к дому (смета) Оплата за изготовление сметы Чистка канализации установкой Итого: | 16 790,50 750,00 1300,00 18840,50 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | Ленина 92В | Заделка щелей в стенах Поверка, установка манометров Чистка канализации, работа установкой Итого: | 5390,40 984,32 3418,00 9792,72 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | Ленина 92В | Ремонт стояка холодн. воды Ремонт освещения Ремонт коридорного освещения Чистка канализации установкой Спуск воздуха из системы отопления Ремонт двери Частичная замена стояка канализ. общего пользования Итого: | 2452,00 295,00 618,00 1300,00 5310,00 2894,40 5170,00 18039,40 |
|  |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 | Ленина 92В | Ремонт чердачного выхода на кровлю Изготовление сметы Спуск воздуха из системы отопления Укрепление каменных конструкций капитальных стен дома (смета) Чистка канализации установкой Итого: | 960,00 1500,00 630,00 433195,00 1950,00 438235,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | Ленина 92В | Обслуж. эл.щитов общ. пользования Обследован. вентил. и дымоходн. каналов Ремонт эл. оборудования Установка датчика движения Итого: | 1180,00 2950,00 970,00 5100,00 |
|  |  | Итого: | 551931,62 |