|  |  | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрор.14 | Чистка вент. канала Замена водопров. и канал. стояка (смета) Установка хомута на змеевике Итого: | 1180,00 18183,00 658,00 20021,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | Микрор.14 | Закладка канализационных отверстий Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома Замена крана холодной воды Итого: | 1248,00 590,00 720,00 2558,00 |
| 3 |  | МАРТ 2018г. |  |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 4 | Микрор.14 | Ремонт кровли Ремонт кровли Чистка канализации Закрытие задвижек центрального отопления Ремонт кровли Итого: | 15960,00 7669,00 13336,00 590,00 8200,00 45755,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | Микрор.14 | Снятие манометров Частичная замена канализ. стояка Итого: | 590,00 2470,00 3060,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 6 | Микрор.14 | Установка лавочек (скамейка «Удобная») | 19170,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 7 | Микрорайон 14 | Ремонт освещения общего пользования | 900,00 |
|  |  | АВГУСТ 2018г. |  |
| 8 | Микрор.14 | ТСЖ отчетность в ПФР и ИФНС за 4кв 2017г. 1,2 кв. 2018г. Чистка канализации тросом Ремонт эл. щита общего пользования Ремонт стояка холодной воды Итого: | 1845,00 1180,00 590,00 1960,00 5575,00 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | Микрор.14 | Чистка канализации Поверка, установка манометров Ремонт стояка горячей воды общего пользования Ремонт стояка отопления Чистка канализации, работа установкой Установка лавочек (2 шт.) Итого: | 1300,00 885,74 1447,00 590,00 1300,00 11023,80 16546,54 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | Микрор.14 | Спуск воздуха из системы отопления Частичный ремонт отмостки Частичный ремонт отмостки Частичный ремонт отмостки Спуск воздуха из системы отопления Отключение центр. отопления, сброс, заполнение, спуск воздуха Спуск воздуха из системы отопления Ремонт стояка отопления Штукатурка стены подвального помещения и частично цокольной части Итого: | 1180,00 10060,00 10060,00 33034,80 885,00 1180,00 1180,00 3923,40 8562,00 70065,20 |
|  |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 | Микрорайон 14 | Обследование стояка холодной воды | 590,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | Микрорайон 14 | Ремонт эл. проводки в подвальном помещении Обследован. вентил. и дымоходн. каналов Обследование эл. щитов общего пользования Чистка канализации установкой Итого: | 295,00 2360,00 590,00 2925,00 6170,00 |
|  |  | Итого: |  |