|  |  | ЯНВАРЬ 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрор. 1 | Разборка, чистка, сборка канализ. труб по подвальному помещению Установка датчика движения Итого: | 1180,00 4105,00 5285,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |
| 2 | Микрор.1 | Чистка канализации установкой Чистка канализации установкой Замена предохранительных колодок в эл. щите Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома Итого: | 1980,00 885,00 9345,00 1180,00 13391,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |
| 3 | Микрорайон 1 | Чистка дымоходов Чистка канализации установкой Итого: | 1180,00 3990,00 5080,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |
| 4 | Микрор.1 | Чистка канализации Закрытие задвижек центрального отопления Итого: | 590,00 590,00 1180,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |
| 5 | Микрорайон 1 | Ремонт подвального помещения Снятие манометров на поверку Чистка канализации установкой, бочкой Чистка канализации установкой Итого: | 590,00 590,00 2768,00 1950,00 5898,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2018г. |  |
| 6 | Микрор.1 | Покос травы Покос травы Чистка канализации Чистка дымоходных труб шаром Итого: | 2065,00 2360,00 1180,00 2360,00 7965,00 |
|  |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |
| 7 | Микрорайон 1 | Покос травы Санобработка подвального помещения (блохи) Ремонт освещения подвального помещения Замена лампочки, ремонт эл. патрона в подвальном помещении Чистка канализации установкой Итого: | 2360,00 4305,00 590,00 340,00 2600,00 10195,00 |
|  |  | АВГУСТ 2018г. |  |
| 8 | Микрорайон 1 | Ремонт канализации (смета) Изготовление сметы Чистка канализации тросом Чистка канализации установкой Штукатурка отверстий вокруг канализ. труб Ремонт эл. оборудования подвального помещения Итого: | 44997,00 1500,00 590,00 1300,00 3736,00 910,00 53033,00 |
|  |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |
| 9 | Микрорайон 1 | Поверка, установка манометров Ремонт электрощита Ремонт кровли Итого: | 787,16 1180,00 4889,60 6856,76 |
|  |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |
| 10 | Микрорайон 1 | Ремонт коридорного освещения Ремонт мягк. кровли Спуск воздуха из системы отопления Спуск воздуха из системы отопления Итого: | 590,00 9677,00 1180,00 590,00 12037,00 |
|  |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |
| 11 | Микрорайон 1 | Чистка канализации установкой Чистка дымохода Итого: | 3900,00 1770,00 5670,00 |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |
| 12 | Микрорайон 1 | Ремонт стояка хол. воды Чистка канализации установкой Ремонт вентиля холодной воды стояка общего пользования Обследование эл. щитов общего пользования Обследован. вентил. и дымоходн. каналов Итого: | 2394,60 1300,00 590,00 590,00 590,00 5465,60 |
|  |  | Итого: | 132056,36 |