| 1 |  | ЯНВАРЬ 2018г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федоровск. 42 | Установка датчика движения Установка датчика движения Ремонт эл. проводки Итого: |  | 8357,00 5684,00 590,00 14631,00 |
|  |  | ФЕВРАЛЬ 2018г. |  |  |
| 2 | Федоровского 42 | Обследование инженерного оборудования электроснабжения дома |  | 590,00 |
|  |  | МАРТ 2018г. |  |  |
| 3 | Федоровск.42 | Удаление наледи |  | 590,00 |
|  |  | АПРЕЛЬ 2018г. |  |  |
| 4 | Федоровск.42 | Замена вентилей холодной воды стояка общего пользования Замена вентилей холодной воды стояка общего пользования Итого: |  | 7469,00 4358,00 11827,00 |
|  |  | МАЙ 2018г. |  |  |
| 5 | Федоровск.42 | Замена стояка холодной воды общего пользования Ремонт коридорного эл. оборудования Обследование коридорного освещения Ремонт автомата эл. щита Итого: |  | 10740,00 590,00 1180,00 12510,00 |
|  |  | ИЮНЬ 2018г. |  |  |
| 6 | Федоровск.42 | Замена автомата питания общего пользования, ремонт эл. проводки |  | 2975,00 |
| 7 |  | ИЮЛЬ 2018г. |  |  |
|  |  | АВГУСТ 2018г. |  |  |
| 8 | Федоровск. 42 | Покос травы |  | 1180,00 |
| 9 |  | СЕНТЯБРЬ 2018г. |  |  |
| 10 |  | ОКТЯБРЬ 2018г. |  |  |
| 11 |  | НОЯБРЬ 2018г. |  |  |
|  |  | ДЕКАБРЬ 2018г. |  |  |
| 12 | Федоровского 42 |  | Обследован. вентил. и дымоходн. каналов Обследование эл. щитов общего пользования Итого: | 1180,00 590,00 1770,00 |
|  |  |  | Итого: | 46073,00 |